DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

Tên phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:

| TT | Tên phương tiện đo | Biện pháp kiểm soát về đo lường |  |  |  | Chu kỳ kiểm định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phê duyệt mẫu | Kiểm định |  |  |  |
|  |  |  | ban đầu | định kỳ | sau sửa chữa |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Lĩnh vực đo độ dài |  |  |  |  |  |
| 1 | Thước cuộn | x | x | - | - |  |
| 2 | Taximet | x | x | x | x | 12 tháng |
| 3 | Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới | x | x | x | x | 12 tháng |
| II | Lĩnh vực đo khối lượng |  |  |  |  |  |
|  | Cân không tự động |  |  |  |  |  |
| 4 | Cân phân tích | x | x | x | x | 12 tháng |
| 5 | Cân kỹ thuật | x | x | x | x | 12 tháng |
| 6 | Cân bàn | x | x | x | x | 12 tháng |
| 7 | Cân đĩa | x | x | x | x | 12 tháng |
| 8 | Cân đồng hồ lò xo | x | x | x | x | 12 tháng |
| 9 | Cân treo kiểu dọc sắt-lá đề | x | x | - | x | - |
| 10 | Cân treo móc cẩu | x | x | x | x | 12 tháng |
| 11 | Cân ô tô | x | x | x | x | 12 tháng |
| 12 | Cân tàu hỏa tĩnh | x | x | x | x | 12 tháng |
| 13 | Cân kiểm tra tải trọng xe tĩnh đặt cố định | x | x | x | x | 12 tháng |
| 14 | Cân kiểm tra tải trọng xe tĩnh kiểu xách tay | x | x | x | x | 12 tháng |
|  | Cân tự động |  |  |  |  |  |
| 15 | Cân tầu hỏa động | x | x | x | x | 24 tháng |
| 16 | Cân kiểm tra tải trọng xe động | x | x | x | x | 24 tháng |
| 17 | Cân băng tải | x | x | x | x | 24 tháng |
|  | Quả cân |  |  |  |  |  |
| 18 | Quả cân cấp chính xác E2 | - | x | x | x | 24 tháng |
| 19 | Quả cân cấp chính xác F1, F2, M1 và thấp hơn | - | x | x | x | 12 tháng |
| III | Lĩnh vực đo dung tích-lưu lượng |  |  |  |  |  |
| 20 | Cột đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
| 21 | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) | x | x | x | x | 12 tháng |
| 22 | Đồng hồ nước lạnh | x | x | x | x | 60 tháng |
| 23 | Đống hồ xăng dầu | x | x | x | x | 24 tháng |
| 24 | Đồng hồ đo dầu mỏ và sản phẩm lỏng từ dầu mỏ |  |  |  |  | 60 tháng |
| 25 | Đồng hồ đo khí dân dụng | x | x | x | x | 60 tháng |
| 26 | Đồng hồ đo LPG | x | x | x | x | 24 tháng |
|  | Phương tiện đo dung tích thông dụng |  |  |  |  |  |
| 27 | Ca đong | - | x | x | - | 24 tháng |
| 28 | Bình đong | - | x | x | - | 24 tháng |
| 29 | Thùng đong | - | x | x | - | 24 tháng |
|  | Bể đong cố định |  |  |  |  |  |
| 30 | Bể đong cố định nằm ngang | - | x | x | x | 60 tháng |
| 31 | Bể đong cố định thẳng đứng | - | x | x | x | 60 tháng |
|  | Xi téc |  |  |  |  |  |
| 32 | Xi téc ô tô | - | x | x | x | 12 tháng |
| 33 | Xi téc tàu hỏa | - | x | x | x | 12 tháng |
| IV | Lĩnh vực đo áp suất |  |  |  |  |  |
|  | Áp kế |  |  |  |  |  |
| 34 | Áp kế kiểu lò xo | - | x | x | x | 12 tháng |
| 35 | Áp kế kiểu điện tử hiện số | - | x | x | x | 12 tháng |
|  | Huyết áp kế |  |  |  |  |  |
| 36 | Huyết áp kế kiểu cơ khí | - | x | x | x | 12 tháng |
| 37 | Huyết áp kế kiểu chỉ thị điện tử | - | x | x | x | 12 tháng |
| V | Lĩnh vực đo nhiệt độ |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế |  |  |  |  |  |
| 38 | Nhiệt kế kiểu thủy tinh-chất lỏng | - | x | - | - | - |
| 39 | Nhiệt kế kiểu thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu | - | x | - | - | - |
|  | Nhiệt kế y học |  |  |  |  |  |
| 40 | Nhiệt kế y học thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | - | x | - | - | - |
| 41 | Nhiệt kế y học thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | - | x | - | - | - |
| 42 | Nhiệt kế y học điện tử hiện số kiểu không tiếp xúc | - | x | - | - | - |
| VI | Lĩnh vực đo hóa lý, chất chuẩn |  |  |  |  |  |
| 43 | Phương tiện đo độ ẩm hạt | - | x | x | x | 12 tháng |
| 44 | Tỷ trọng kế | - | x | - | - | - |
| 45 | Phương tiện đo bụi | - | x | x | x | 24 tháng |
| 46 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | x | x | x | x | 12 tháng |
| 47 | Phương tiện đo nồng độ khí thải (thực hiện từ ngày 1/1/2014) | - | x | x | x | 12 tháng |
| 48 | Phương tiện đo khí thải xe cơ giới | - | x | x | x | 24 tháng |
| 49 | Phương tiện đo tốc độ gió(thực hiện từ ngày 1/1/2014) | - | x | x | x | 12 tháng |
| 50 | Phương tiện đo tốc độ của dòng chất lỏng (thực hiện từ ngày 1/1/2014) | - | x | x | x | 12 tháng |
| VII | Lĩnh vực đo bức xạ, hạt nhân |  |  |  |  |  |
| 51 | Phương tiện đo hoạt độ phóng xạ (thực hiện từ ngày 1/1/2014) | - | x | x | x | 12 tháng |
| 52 | Phương tiện đo liều chiếu bức xạ (thực hiện từ ngày 1/1/2014) | - | x | x | x | 12 tháng |
| VIII | Lĩnh vực đo điện |  |  |  |  |  |
| 53 | Công tơ điện | x | x | x | x | 60 tháng |
| 54 | Biến dòng đo lường (TI) | x | x | x | x | 60 tháng |
| 55 | Biến áp đo lường (TU) | x | x | x | x | 60 tháng |
| 56 | Phương tiện đo điện trở cách điện (mêgômet) | x | x | x | x | 60 tháng |
| 57 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất (terômet) | x | x | x | x | 60 tháng |
| IX | Lĩnh vực đo điện từ trường |  |  |  |  |  |
| 58 | Phương tiện đo điện tim | - | x | x | x | 12 tháng |
| 59 | Phương tiện đo điện não | - | x | x | x | 12 tháng |
| X | Lĩnh vực đo âm thanh, quang học |  |  |  |  |  |
| 60 | Phương tiện đo độ ồn | - | x | x | x | 12 tháng |
| 61 | Phương tiện đo độ dọi (thực hiện từ ngày 1/1/2014) | - | x | x | x | 12 tháng |
| 62 | Phương tiện đo khúc xạ (thực hiện từ ngày 1/1/2014) | - | x | x | x | 12 tháng |

Trong đó:

- Ký hiệu “x”: Biện pháp phải được thực hiện;

- Ký hiệu “-”: Biện pháp không phải thực hiện.